## À soumettre
Classeur de la Norme du bâtiment à carbone zéro - Performance v2
Classeur de la Norme BCZ-Performance v2
Date de publication : 14 juin 2023
INSTRUCTIONS
• Ce classeur doit être rempli et fourni avec les autres documents soumis dans le cadre de l’examen de certification en vertu de la Norme BCZ-Performance v2. • Les requérants doivent utiliser la liste de vérification ci-dessous pour confirmer qu’ils fournissent tous les documents requis pour la vérification de la conformité à la Norme BCZ-Performance v2. • Les cellules en gris dans tout le classeur doivent être remplies comme il convient. • Les renseignements sur le projet de l’onglet Sommaire doivent être fournis en premier lieu pour s’assurer que les formules fonctionneront correctement. • Il n’est pas possible de modifier les formules de ce classeur. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez envoyer un courriel à : zerocarbon@cagbc.org.
Ressources mises à votre disposition pour la Norme BCZ-Performance v2 cagbc.org/zerocarbon
| → | Classeur de la Norme BCZ-Performance v2
| → | Directives de modélisation énergétique de la Norme BCZ-Design v2
| → | Modèle de rapport sur le carbone intrinsèque de la Norme BCZ-Design v2
| → | Calculateur des coûts sur le cycle de vie de la Norme BCZ-Design v2
LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS À SOUMETTRE
√ | √ |  | Veuillez cocher les cases ci-dessous pour indiquer que vous soumettez les documents requis.
N/A | N/A
EXIGENCES GÉNÉRALES
Un Classeur de la Norme BCZ-Performance v2 rempli.
Un texte qui comprend la description des éléments suivants :
• Le bâtiment et son usage prévu
• Les caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment
• Les systèmes énergétiques du bâtiment
• Les importations et exportations d’énergie
Les dessins de mécanique, d’électricité et d’architecture, s’ils sont disponibles.
Un texte décrivant les sources des émissions de carbone dans le bâtiment, y compris :
• Les sources de données utilisées pour quantifier les émissions de carbone
• Tous les contrôles internes ou tout processus d'assurance de la qualité en place pour assurer l’exactitude des renseignements
EXIGENCES RELATIVES AU CARBONE
Carbone intrinsèque
Pour les projets qui ont fait l’objet d’une rénovation achevée pendant l’année de performance utilisée pour la certification :
Un Modèle de rapport sur le carbone intrinsèque de la Norme BCZ v2 dûment rempli, ou un rapport sur le carbone intrinsèque qui tient compte de toutes les exigences du Modèle.
La liste et la quantité des matériaux utilisés comme données d’entrée dans l’analyse du cycle de vie (ACV).
Un texte expliquant le plan d’achat des crédits de carbone pour compenser le carbone intrinsèque de la rénovation, qui peut consister en un achat unique ou en des achats annuels d’un même montant sur une période maximum de cinq ans pour atténuer le fardeau financier annuel.
Une preuve d’achat et d’admissibilité (p. ex., certification Green-e Climate) pour les crédits de carbone servant à compenser la portion requise pour l’année considérée.
Pour les projets certifiés BCZ-Design v2 qui n’ont pas encore compensé entièrement leur carbone intrinsèque :
Une copie du Modèle de rapport sur le carbone intrinsèque de la Norme BCZ v2 ou du rapport sur le carbone intrinsèque utilisé pour la certification BCZ-Design.
Un texte expliquant le plan d’achat des crédits de carbone pour compenser le carbone intrinsèque de la rénovation, qui peut consister en un achat unique ou en des achats annuels d’un même montant sur une période maximum de cinq ans pour atténuer le fardeau financier annuel.
Une preuve d’achat et d’admissibilité (p. ex., certification Green-e Climate) pour les crédits de carbone servant à compenser la portion requise pour l’année considérée.
Carbone opérationnel
Émissions directes
Pour les bâtiments qui comprennent des systèmes de CVCA dans le bâtiment de base de plus de 19 kW (5,4 tonnes) qui utilisent des réfrigérants :
Documentation confirmant la quantité totale et le type de réfrigérant dans chaque système.
Une description du programme de gestion des réfrigérants en place, y compris l’entretien et la vérification des fuites.
Une copie des factures ou des registres d’entretien concernant la recharge de réfrigérant.
Un texte décrivant les mesures correctives ou les réparations effectuées au besoin pendant l’année de performance.
Pour les bâtiments qui utilisent le biogaz ou la biomasse :
Preuve d’achat et d’admissibilité pour tout biogaz admissible ou biomasse admissible utilisés pour obtenir le bilan carbone zéro.
Documents justificatifs et/ou calculs pour tous facteurs d’émissions personnalisés utilisés.
Émissions indirectes
Preuve d’achat et d’admissibilité (p. ex., certification ÉCOLOGO) pour tout approvisionnement en énergie verte utilisée pour atteindre le bilan carbone zéro.
Documents justificatifs et/ou calculs pour tous facteurs d’émissions personnalisés utilisés.
Documents à l'appui de tout facteur d'émission lié au chauffage vert ou standard fourni par le fournisseur d'énergie de quartier.
Émissions évitées
Preuve d’achat et d’admissibilité (p. ex., certification Green-e Climate) pour les crédits de carbone, s’ils sont nécessaires pour compenser le carbone opérationnel.
Preuve d’achat et d’admissibilité (p. ex., certification Green-e Climate) pour les crédits de carbone s’ils sont requis dans le plan d’achat pour compenser le carbone intrinsèque.
Un texte décrivant la propriété des attributs environnementaux pour toute énergie renouvelable exportée. Les projets qui concluent une entente avec une tierce partie (autre que leur service public local ou leur province) doivent fournir la preuve de propriété, ce qui peut comprendre un contrat expurgé ou une lettre rédigé par une tierce partie.
Plan de transition vers le carbone zéro
S’il y a de la combustion de quelque type de combustible sur place (y compris les biocombustibles à zéro émission), il faut soumettre un Plan de transition vers le carbone zéro qui doit comprendre les renseignements suivants :
Un texte expliquant pourquoi la combustion de combustibles est nécessaire (p. ex., des limites financières et/ou techniques au projet de conception / de rénovation).
Un texte décrivant comment les charges du bâtiment ont été ou pourraient être réduites en utilisant des stratégies de récupération de la chaleur et/ou des stratégies de conception passive.
Un texte décrivant l’enveloppe du bâtiment et indiquant comment les composantes de l’enveloppe pourraient être améliorées au fil du temps pour réduire la demande en chauffage.
Un texte décrivant la stratégie du système de CVCA mécanique et expliquant comment les composantes du système peuvent être adaptées pour tenir compte des technologies non basées sur la combustion, y compris :
• Températures de fonctionnement du système de distribution et ses capacités d’adaptation pour du chauffage de source renouvelable ou électrique ; • Attribution des espaces pour les technologies de chauffage de source renouvelable ou électrique ; • Tous les obstacles à surmonter ou les conditions préalables qui doivent être en place pour qu’une conversion en une source de chauffage non basée sur la combustion puisse survenir ; • La durée de vie du matériel de combustion et le moment auquel les points d’intervention naturels pour le remplacement se produiront.
Une comparaison financière du système conçu ou du système actuel avec une solution de rechange qui n’est pas à combustion, y compris un calcul de la valeur actualisée nette sur 20 ans qui comprend les coûts actuels et projetés des combustibles en tenant compte de l’indexation des coûts et d’un taux d’actualisation de 3 pour cent. Il faudrait utiliser le Calculateur du coût sur le cycle de vie de la Norme BCZ v2.
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉNERGIE
Exigences de déclaration :
Documents justificatifs (comme factures de la société de service public ou lectures de compteurs) pour toutes les valeurs de consommation d’énergie ou de demande de pointe entrées dans le Classeur de la Norme BCZ-Performance v2. Tous les calculs supplémentaires utilisés pour arriver aux valeurs entrées dans le classeur doivent également être fournis.
La demande de pointe en été et en hiver, ainsi que la date et l’heure auxquelles les pointes sont survenues (si disponible).
Pour les projets certifiés BCZ-Design v2 qui visent leur première certification BCZ-Performance :
Un rapport sur les essais de fuite d’air préparé conformément à la norme ASTM E3158-18.
Un texte expliquant tout écart entre le résultat des essais et la valeur ciblée de fuite d’air utilisée dans le modèle énergétique de BCZ-Design, ainsi qu’une description des mesures correctives qui ont été prises.

## Sommaire
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
CONFORMITÉ DU BILAN CARBONE ZÉRO
Numéro du projet BCZ | [6 empty] | Exigences relatives au carbone
Nom du projet | [6 empty] | Émissions nettes = émissions intrinsèques + émissions opérationnelles - émissions évitées
Adresse
[7 empty] | Bilan carbone annuel | : | #N/A | kg éq. CO2 | #N/A
Ville
Province
Zone climatique | [6 empty] | Efficacité énergétique |  |  | Mesures de réduction du carbone
Usage du bâtiment | [6 empty] | Intensité énergétique (IE) | 0 | ekWh/m2 | Biogaz |  | 0 | ekWh/an
Nombre d’étages (sous le niveau du sol) | [6 empty] | Demande de pointe en été | 0 | kW | Biomasse |  | 0 | ekWh/an
Nombre d’étages (au-dessus du sol) | [6 empty] | Demande de pointe en hiver | 0 | kW
Superficie de plancher brute |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | Énergie renouvelable privée : électricité |  | 0 | kWh/an
Empreinte du bâtiment |  |  |  |  | m2 |  | Exigences d'étanchéité à l'air de BCZ-Design v2 |  |  | Énergie renouvelable privée : solaire thermique |  | 0 | ekWh/an
Pourcentage occupé | [6 empty] | (s'appliquent seulement aux projet certifiés BCZ-Design v2 dans la 1re année) |  |  | Produits d’énergie verte |  | 0 | kWh/an
date de fin pour l'année de performance | [9 empty] | Énergie verte exportée |  | 0 | kWh/an
[7 empty] | Valeur d'étanchéité à l'air ciblée |  | L/s-m² @ 75 Pa | Chauffage vert |  | 0 | ekWh/an
→ | Le requérant doit remplir les cellules en gris | [5 empty] | Résultats des essais d'étanchéité à l'air |  | L/s-m² @ 75 Pa | Crédits de carbone |  | #N/A | kg éq. CO2
Carbone intrinsèque | [5 empty] | Carbone opérationnel |  |  |  | Émissions de carbone évitées
Dette restante des années antérieures |  |  | 0 | kg éq. CO2 |  | Émissions directes |  | #N/A | kg éq. CO2/an | Crédits de carbone pour le carbone intrinsèque de l'année considérée |  | 0 | kg éq. CO2/an
Dette découlant des rénovations de l'année considérée |  |  | 0 | kg éq. CO2 |  | Émissions indirectes: énergie |  | #N/A | kg éq. CO2/an | Énergie verte exportée pour le carbone opérationnel |  | #N/A | kg éq. CO2/an
| Total de la dette de carbone intrinsèque |  | 0 | kg éq. CO2 |  | Émissions indirectes: autres |  | 0 | kg éq. CO2/an | Crédits de carbone pour le carbone opérationnel |  | #N/A | kg éq. CO2/an
|  | Dette reconnue dans l'année considérée | 0 | kg éq. CO2/an |  | Total |  | #N/A | kg éq. CO2/an |  | Total | #N/A | kg éq. CO2/an
Classeur de la Norme du bâtiment à carbone zéro - Performance v2
Sommaire
The pie chart might not work for what we want it to show as the small % in various categories are not displaced nicely and are not easy to check which category they represent. May be better to use a bar chart that is clear on what is the % for each category.
I have removed the 0%...the ones that still appear as 0 are the ones that are almost zero (0.00003....etc).

## Carbone intrinsèque
Carbone intrinsèque des rénovations - ventilation de phase du cycle de vie - à compléter l’année où les rénovations sont complétées seulement - | [5 empty] | Carbone intrinsèque de phase du cycle de vie
| Phase du cycle de vie |  |  |  | Émissions de carbone (kg CO2e)
| Initiale | Product | A1 | Acquisition de matières premières
|  |  | A2 | Transport (vers l’usine)
|  |  | A3 | Fabrication
|  | Construction | A4 | Transport (vers le site)
|  |  | A5 | Construction et Installation
|  |  |  | Total du carbone initial | 0
| Exploitation |  | B1 | Utilisation
|  |  | B2 | Entretien
|  |  | B3 | Réparation
|  |  | B4 | Réhabilitation
|  |  | B5 | Remplacement
|  |  |  | Total du carbone intrinsèque d’exploitation | 0
| Fin de vie |  | C1 | Démolition
|  |  | C2 | Transport (vers le site d’élimination)
|  |  | C3 | Traitement des déchets
|  |  | C4 | Élimination
|  |  |  | Total du carbone en fin de vie | 0
|  |  |  | Total à compenser | 0
Optionnel, non obligatoire de compenser les émissions de carbone :
| Au-delà du cycle de vie |  | D | Réutilisation
|  |  | D | Recyclage
|  |  | D | Récupération
|  |  |  | Total du carbone au-delà du cycle de vie | 0 | Figure utilisée dans la Norme BCZ-Design v2, adaptée du rapport du World Green Building Council intitulé Bringing Embodied Carbon Upfront (Révéler le carbone des produits et équipements de construction) (2019).
Plan d'achat pour compenser le carbone intrinsèque
[5 empty] | Année de performance considérée (kg éq. CO2) | 2e année (kg éq. CO2) | 3e année (kg éq. CO2) | 4e année (kg éq. CO2) | 5e année (kg éq. CO2)
| Dette de carbone intrinsèque restante des années antérieures[1] [2] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dette de carbone intrinsèque découlant des rénovations effectuées dans l'année de performance considérée |  |  |  | 0
| Total de la dette de carbone intrinsèque |  |  |  | 0
| Dette de carbone intrinsèque reconnue (compensée) annuellement |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dette de carbone intrinsèque restante pour les futures années |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] Il s'agit de la "dette de carbone intrinsèque restante pour les futures années" du Classeur de la Norme BCZ-Performance v2 de l'année précédente.
[2] Pour les projets certifiés BCZ-Design v2 qui visent la certification BCZ-Performance v2 pour la première fois, utiliser le total du carbone intrinsèque déclaré aux fins de la certification BCZ-Design v2.
Exemple :
Un projet certifié BCZ-Design v2 soumet ses documents pour sa deuxième certification annuelle BCZ-Performance. La certification BCZ-Design avait déclaré que le carbone intrinsèque des matériaux de la structure et de l'enveloppe était de 100 000 kg éq. CO2. Planifiant de compenser le carbone intrinsèque sur cinq ans, la certification BCZ-Performance pour la première année d'exploitation a reconnu 20 000 kg éq. CO2 de carbone intrinsèque, qui a été compensé par l'achat de crédits de carbone. En présumant qu'aucune rénovation aux matériaux de la structure et de l'enveloppe n'a été effectuée dans la deuxième année d'exploitation, le plan d'achat de crédits de carbone pour compenser le carbone intrinsèque apparaîtrait comme ci-dessous.
Plan d'achat pour compenser le carbone intrinsèque
[5 empty] | Année de performance considérée (kg éq. CO2) | 2e année (kg éq. CO2) | 3e année (kg éq. CO2) | 4e année (kg éq. CO2) | 5e année (kg éq. CO2)
| Dette de carbone intrinsèque restante des années antérieures[1] [2] |  |  |  | 80000 | 60000 | 40000 | 20000 | 0
| Dette de carbone intrinsèque découlant des rénovations effectuées dans l'année de performance considérée |  |  |  | 0
| Total de la dette de carbone intrinsèque |  |  |  | 80000
| Dette de carbone intrinsèque reconnue (compensée) annuellement |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
| Dette de carbone intrinsèque restante pour les futures années |  |  |  | 60000 | 40000 | 20000 | 0 | 0
Classeur de la Norme du bâtiment à carbone zéro - Performance v2
Carbone intrinsèque

## Électricité
Émissions de carbone provenant de l'électricité | [5 empty] | Données d’électricité du site
[8 empty] | Optionnel |  |  | Obligatoire
[8 empty] | A | B | C | D | E
| Électricité de réseau utilisée |  |  | 0 | kWh |  | Mois | Électricité consommée (kWh) | Énergie verte produite (kWh) | Énergie verte utilisée (kWh) | Énergie de réseau utilisée (kWh) | Énergie verte exportée (kWh)
| Moins : produits d'énergie verte |  | - |  | kWh
| Électricité contribuant aux émissions |  |  | 0 | kWh
[8 empty] | [C + D] | [C + E] | [B - E] | [A - C] | [B - C]
1
| Émissions de l'électricité |  |  | #N/A | kg CO2e |  | 2
| Moins : émissions évitées de l'énergie verte exportée |  |  | #N/A | kg CO2e |  | 3
| Bilan carbone de l'électricité |  |  | #N/A | kg CO2e |  | 4
5
| Facteur utilisé pour les émissions évitées* |  |  | Facteur Marginal |  |  | 6
7
| *Les émissions évitées grâce à l'énergie verte exportée sont calculées par défaut selon le facteur d'émissions marginal provincial. Les requérants peuvent, à leur discrétion, utiliser plutôt le facteur d'émissions moyen. | [5 empty] | 8
9
10
11
12
Demande de pointe saisonnière
[7 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hiver (kW) |  | Été (kW)
Demande de pointe
Date et heure |  | 0 |  | 0
Instructions
Selon la façon dont sont mesurées les données du projet, il est possible que certaines données du tableau ci-dessous ne soient pas disponibles. Les données des colonnes D et E sont nécessaires pour calculer le bilan carbone zéro et on les trouve généralement sur une facture de comptage net. Pour les projets qui n’ont pas d’énergie renouvelable, la colonne E indiquera zéro. Les colonnes A à C sont optionnelles, mais il faudrait les remplir si possible. La colonne A est nécessaire pour déterminer l’intensité énergétique (IE). S’il n’y a aucune donnée dans la colonne A, les données de la colonne D (‘électricité de réseau utilisée’) seront utilisées pour calculer l’IE et celles de la colonne C (‘énergie verte utilisée’) seront considérées comme étant zéro aux fins de la déclaration de ‘l’énergie renouvelable privée’ dans l’onglet Sommaire. Une légende est fournie pour aider les requérants à calculer le plus de données possible. Les données de compteurs intelligents sur le bâtiment et sur les énergies renouvelables sont généralement requises pour remplir les colonnes A à C, qui peuvent ensuite être utilisées pour calculer D et E au besoin.
Classeur de la Norme du bâtiment à carbone zéro - Performance v2
Électricité

## Autre énergie
Chauffage renouvelable | [5 empty] | Combustion - énergie non renouvelable
| Mois | Biogaz admissible (GJ) | Biomasse admissible (GJ) | Solaire thermique (GJ) |  |  | Mois | Gaz naturel (GJ) | Gaz naturel (m3) | Biomasse (GJ) | Diésel (L) |  | Mazout (L) | Propane (L) | Autre (GJ) | Autre (GJ) | Autre (GJ)
| 1 | [5 empty] | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
| 4 | [5 empty] | 4
| 5 | [5 empty] | 5
| 6 | [5 empty] | 6
| 7 | [5 empty] | 7
| 8 | [5 empty] | 8
| 9 | [5 empty] | 9
| 10 | [5 empty] | 10
| 11 | [5 empty] | 11
| 12 | [5 empty] | 12
| Total (GJ) | 0 | 0 | 0 |  |  | Total (GJ) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Facteur d'émissions (kg éq. CO2 / GJ) | #N/A | #N/A | 95.6821 | 73.1999 |  | 71.2095 | 61.1532
[7 empty] | Émissions (kg éq. CO2) | #N/A | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chauffage et refroidissement de quartier
[5 empty] | Quantité (GJ) |  | Facteur d'émissions de chauffage standard (kg CO2e / GJ) | Facteur d'émissions de chauffage vert (kg CO2e / GJ) |  |  | Total d'émission (kg CO2e) | Standard Emission (hidden) | Économies d'émissions du chauffage vert (kg CO2e)
| Chauffage standard | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Chauffage vert | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Autre | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Autre | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| Total Green Heat |  |  |  | 0
Classeur de la Norme du bâtiment à carbone zéro - Performance v2
Autre énergie
Remarque : Les projets utilisant le chauffage vert doivent fournir le facteur d'émission pour le chauffage vert et standard, tel que déclaré par leur fournisseur.

## Réfrigérants
Fuite de réfrigérants
| Type | Quantité (kg) | PRC 20 (kg éq. CO2) | PRC 100 (kg éq. CO2)
R-134a
R-32
R-404a
R-407c
R-410a
Autre
Autre
| Total | 0 | 0 | 0
Charge de réfrigérants
| Type | Quantité (kg) | PRC 20 (kg éq. CO2) | PRC 100 (kg éq. CO2)
R-134a
R-32
R-404a
R-407c
R-410a
Autre
Autre
| Total | 0 | 0 | 0
Classeur de la
Norme du bâtiment à carbone zéro - Performance v2
Réfrigérants

## Autres émissions
Optionnel : autres émissions indirectes
| Type | Émissions (kg éq. CO2) | Inclure dans le bilan carbone | Quantité à inclure (kg éq. CO2)
| Pertes de transmission électrique | #N/A | Non
| Eau |  | Non
| Déchets |  | Non
| Transport |  | Non
| Autre |  | Non
| Autre |  | Non
| Total déclaré | #N/A | Total à inclure dans le bilan carbone zéro | 0
Classeur de la
Norme du bâtiment à carbone zéro - Performance v2
Autres émissions

## Facteurs d'émissions
| Champ d’application 2 Électricité (intensité de la production) g éq. CO2 | Champ d’application 3 Électricité (pertes de transmission) g éq. CO2 / kWh | Champs d’application 2 et 3 Électricité (intensité de la combustion) g éq. CO2 / kWh | HIDDEN Marginal KG CO2e / MBTU | Électricité marginale (non charge) g éq. CO2 / kWh | Gaz naturel g / m3 | Gaz naturel kg éq. CO2 / GJ | Gaz naturel kg éq. CO2 / unité thermique
Terre-Neuve | 27 | 1 | 28 | 109.23 | 372.7081 | 1912 | 49.9739 | 473.7745
Nouvelle-Écosse | 690 | 40 | 730 | 155.93 | 532.055 | 1912 | 49.9739 | 473.7745
Île-du-Prince-Édouard | 300 | 10 | 310 | 203.35 | 693.8587 | 1912 | 49.9739 | 473.7745
Nouveau-Brunswick | 300 | 10 | 310 | 178.56 | 609.2717 | 1912 | 49.9739 | 473.7745
Québec | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 96.52 | 329.3398 | 1898 | 49.608 | 470.3054
Ontario | 26 | 3 | 29 | 120.3 | 410.4804 | 1899 | 49.6342 | 470.5532
Manitoba | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1897 | 49.5819 | 470.0576
Saskatchewan | 670 | 60 | 730 | 133.18 | 454.4288 | 1840 | 48.0921 | 455.9336
Alberta | 620 | 60 | 680 | 136.25 | 464.9041 | 1939 | 50.6796 | 480.4648
Colombie-Britannique | 18 | 1 | 19 | 122.77 | 418.9084 | 1937 | 50.6274 | 479.9692
Yukon | 100 | 20 | 120 | 246.97 | 842.6962 | 1912 | 49.9739 | 473.7745
Territoires du Nord-Ouest | 170 | 0 | 170 | 246.97 | 842.6962 | 1912 | 49.9739 | 473.7745
Nunavut | 850 | 20 | 870 | 246.97 | 842.6962 | 1912 | 49.9739 | 473.7745
Autre |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Les facteurs d’émissions pour le gaz naturel et les facteurs d'émissions d'électricité de portée 2 et 3 proviennent du Rapport d’inventaire national du Canada. Les facteurs d’émissions marginaux proviennent de la Référence technique de Portfolio Manager d’ENERGY STAR ® : Émissions de gaz à effet de serre. L’Île-du-Prince-Édouard importe la plus grande partie de son électricité du Nouveau-Brunswick, ce qui explique pourquoi les facteurs d’émissions du Nouveau-Brunswick sont utilisés.
Réfrigérants | 20 ans kg éq. CO2 / kg | 100 ans kg éq. CO2 / kg |  |  | Énergie de quartier |  |  | kg éq. CO2 / GJ
R-134a | 3830 | 1430 |  |  | Vapeur |  |  | 83.9197
R-32 | 2330 | 675 |  |  | Eau chaude |  |  | 83.9197
R-404a | 6010 | 3921.6 |  |  | Eau refroidie - Refroidisseur électrique |  |  | 16.293
R-407c | 4115 | 1773.85 |  |  | Eau refroidie - refroidisseur à absorption - gaz naturel |  |  | 70.0058
R-410a | 4340 | 2087.5 |  |  | Eau refroidie - refroidisseur mécanique - gaz naturel |  |  | 46.7179
Les facteurs d’émissions proviennent du Quatrième rapport d’évaluation du GIEC : Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing. |  |  |  |  | Les facteurs d’émissions proviennent de la Référence technique de Portfolio Manager d’ENERGY STAR ® : Émissions de gaz à effet de serre.
Autres combustibles | kg CO2e / L | kg éq. CO2 / GJ
Biomasse |  | 95.6821
Diésel | 2.804 | 73.1999
Mazout | 2.763 | 71.2095
Propane | 0.548 | 61.1532
Les facteurs d’émissions proviennent de la Référence technique de Portfolio Manager d’ENERGY STAR ® : Émissions de gaz à effet de serre.
Classeur de la Norme du bâtiment à carbone zéro - Performance v2
Facteurs d'émissions

## Graphiques
INTENSITÉ D'ÉMISSIONS DE CARBONE ANNUEL |  |  | PROFIL ANNUEL DU CARBONE |  |  |  |  | MEASURES ANNUELLES DE RÉDUCTION DU CARBONE
|  | Données à présenter dans le graphique | [7 empty] | Pourcentage | Données à présenter dans le graphique
| kg éq. CO2 /m2 | kg éq. CO2 /m2 |  | Émissions | Biogaz | Biomasse | Produits d'énergie verte | Mesures de réduction du carbone
Combustible | #N/A | #N/A | [5 empty] | Biogaz | 0 | #N/A | #N/A
Fuite de réfrigérants | #DIV/0! | #DIV/0! | Direct (Champ d’application 1) | #N/A | #N/A | 0 |  | Biomasse | 0 | #N/A | #N/A
Électricité | #N/A | #N/A | Indirecte: Énergie (Champ d’application 2) | #N/A |  |  | #N/A | Énergie renouvelable privée: électricité | #N/A | #N/A | #N/A
Chauffage et refroidissement de quartier | #REF! | #REF! | Indirecte: Autre (Champ d’application 3) | 0 |  |  |  | Énergie renouvelable privée: solaire thermique | #N/A | #N/A | #N/A
Carbone intrinsèque: rénovation | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | Produits d’énergie verte | #N/A | #N/A | #N/A
Indirecte: autre | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | Énergie verte exportée | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Crédits de carbone | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Total | #N/A
Classeur de la Norme du bâtiment à carbone zéro - Performance v2
Graphiques
[ Cet onglet est offert aux requérants pour modifier les graphiques visuels à leurs propres buts ]

## Mises à jour
Modifications et corrections apportées depuis le lancement de BCZ-Performance v2 en mars 2020
Date | Onglet | Modification apportée
2020.12.18 | Facteurs d'émissions | Mise à jour des facteurs préliminaires de 2017 à facteurs finaux de 2017 pour les facteurs d'émissions d'électricité de portée 2 et 3. Mises à jour basée sur des données tirées du Rapport d'inventaire national des GES du Canada.
2020.12.18 | Sommaire | Ajout de la case date de fin d'année de la performance.
2020.12.18 | Sommaire | Formule de l’IE mise à jour pour corriger une erreur liée à l'énergie renouvelable sur le site.
2020.12.18 | Sommaire | Le graphique du profil carbone annuel a été mis à jour pour inclure l'énergie du district.
2022.06.20 | Autre énergie | La prise en charge du chauffage vert a été ajoutée.
2022.06.20 | Facteurs d’émissions | Les facteurs d'émissions d'électricité des champs d'application 2 et 3 ont été mis à jour avec les facteurs finaux de 2019, tirés du Rapport d'inventaire national des GES du Canada. Les facteurs d'émissions marginaux d'électricité et les facteurs d'émissions de gaz naturel ont été mis à jour avec les facteurs de référence technique de l’ENERGY STAR Portfolio Manager: Émissions de gaz à effet de serre.
2023.06.14 | Sommaire | Erreur corrigée avec les émissions indirectes : énergie

## Carbon Summary (hidden)
[6 empty] | Emissions Reduction | Percent
Annual Carbon Profile Chart |  |  |  |  | Reduction Measures Chart |  |  | Data to be displayed | Annual Carbon Emissions Intensity Graph
| Émissions | Biogaz | Biomasse | Produits d'énergie verte | Biogaz | #N/A | #N/A | #N/A |  | Intensity | Totals | Data to be displayed
Direct (Champ d’application 1) | #N/A | #N/A | 0 |  | Biomasse | 0 | #N/A | #N/A | Combustible | #N/A | #N/A | #N/A
Indirecte: Énergie (Champ d’application 2) | #N/A |  |  | #N/A | Énergie renouvelable privée: électricité | 0 | #N/A | #N/A | Fuite de réfrigérants | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Indirecte: Autre (Champ d’application 3) | 0 |  |  |  | Énergie renouvelable privée: solaire thermique | #N/A | #N/A | #N/A | Électricité | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | Produits d’énergie verte | #N/A | #N/A | #N/A | Chauffage et refroidissement de quartier | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Chauffage vert | 0 | #N/A | #N/A | Carbone intrinsèque: rénovations | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Énergie verte exportée | #N/A | #N/A | #N/A | Indirecte: autre | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Crédits de carbone | #N/A | #N/A | #N/A | Embodied: Annual Retrofit Amount
[5 empty] | Total | #N/A |  |  | checked, ok
Leakage Graph |  |  |  |  | * assumed to be offsetting electricity [ Owned RE: solar thermal ]
Type | PRC20 | PRC100
R-134a
R-32
R-404a
R-407c
R-410a
Autre | 0 | 0
Autre | 0 | 0
Charge Graph
Type | PRC20 | PRC100
R-134a
R-32
R-404a
R-407c
R-410a
Autre | 0 | 0
Autre | 0 | 0

## Energy Summary (hidden)
| kWh | GJ | ekwh
Combustion |  | 0 | 0 | * The purpose of this tab is to pull energy consumption data from the other tabs and arrange in an easy to follow way. This energy data is used to calculate the EUI value in the summary tab of the workbook. This tab is to remain hidden
Renewable Heat |  | 0 | 0
District Energy |  | 0 | 0
Electricity | 0 |  | 0
|  | Total | 0
0
#DIV/0!

## Targets (hidden)
| TEDI |  | LowTEDI | Province | Building Use
4 | 30 | 4 | 20 | Alberta | Amphithéâtre / Salle de classe
5 | 32 | 5 | 22 | Colombie-Britannique | Assemblage
6 | 34 | 6 | 24 | Île-du-Prince-Edouard | Autre
7 | 36 | 7 | 26 | Manitoba | Banque / Coopérative de crédit
8 | 40 | 8 | 30 | Nouveau-Brunswick | Bibliothèque
|  |  |  | Nouvelle-Écosse | Centre communautaire
|  |  |  | Nunavut | Centre de conservation
|  |  |  | Ontario | Complexe sportif
|  |  |  | Québec | École primaire et intémediaire
|  |  |  | Saskatchewan | École secondaire
|  |  |  | Terre-Neuve et Labrador | Église / Temple
|  |  |  | Territoire du Yukon | Garderie
|  |  |  | Territoires du Nord-Ouest | Gare des voyageurs du transport public
|  |  |  | Autre | Hôpital / Centre médical
Hôtel / Motel
Immeuble de bureaux
Immeuble résidentiel à logements multiples de faible hauteur (<=3 étages)
Immeuble résidentiel à logements multiples de grande hauteur (>10 étages)
Immeuble résidentiel à logements multiples d'hauteur moyenne (>3<10 étages)
Industriel / Usine
Laboratoire
Maison de soins infirmiers
Sécurité publique (p. ex. caserne de pompiers)
Usage mixte
Vente